Objaśnienia do

WZORU RAMOWEGO projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe

Niniejsze objaśnienia, opracowane na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) (dalej: uPe) stanowią materiał pomocniczy do sporządzenia przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (dalej: OSD) Projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, który podlega uzgodnieniu z Prezesem URE, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii.

Sporządzony przez OSD Projekt Planu Rozwoju na okres nie krótszy niż 5 lat winien:

- być ustalany w układzie kroczącym oraz rozpoczynać się od kolejnego/następnego roku po roku przedłożenia tego Planu do uzgodnienia z Prezesem URE, tj. projekty planu rozwoju przedkładane w roku n powinny obejmować okres od roku n+1 do co najmniej roku n+5,

- zostać poddany konsultacji,  z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 16 ust. 7 pkt 5 i 6 uPe, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, z zainteresowanymi stronami, zamieszczając projekt ten na swojej stronie internetowej i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag, nie krótszy niż 21 dni, zgodnie z art. 16 ust. 15 uPe.

Na potrzeby opracowania Projektu Planu Rozwoju należy przyjąć definicje zawarte w obowiązujących przepisach prawa w szczególności dotyczących energetyki, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Projekt Planu Rozwoju podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu zobowiązanego czyli osoba uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub – w przypadku podmiotów zobowiązanych mających siedzibę poza terytorium Polski – w równoważnym rejestrze państwa rejestracji podmiotu zobowiązanego (Rejestr).

Część opisowa projektu planu rozwoju przedkładanego do uzgodnienia z Prezesem URE zgodna ze ramowym wzorem projektu planu rozwoju dostępnym na stronie URE powinna zawierać tytuł, spis treści  oraz punkty wskazane poniżej:

- WSTĘP

Niniejszy punkt należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze.

- INFORMACJE OGÓLNE

  - Dane identyfikujące przedsiębiorstwo energetyczne

Niniejszy punkt należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze.

  - Wykaz posiadanych koncesji i decyzji

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- wykaz posiadanych koncesji wydanych przez Prezesa URE, wskazać numery koncesji, daty, zakresy i okresy obowiązywania,

- numer i datę decyzji wyznaczającej przedsiębiorstwo energetyczne operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego.

  - Charakterystyka działalności

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- historię powstania przedsiębiorstwa, w tym ogólne informacje na temat dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, zmiany w strukturze przedsiębiorstwa, m.in. wynikające z podziału lub połączeń z innymi podmiotami itp.

- informacje dotyczące struktury własnościowej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach grup kapitałowych,

- rodzaje dystrybuowanych paliw gazowych oraz opis prowadzonej działalności (działalność podstawowa, dodatkowa – jeżeli jest taka prowadzona),

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego punktu.

  - Założenia oraz metody przyjęte w projekcie planu rozwoju

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- opis założeń oraz metod przyjętych do opracowania prognoz rozwoju rynku (prognoza zapotrzebowania na usługę dystrybucyjną – wzrost/spadek wynikający np. aktualnego stanu gazyfikacji, tempa rozwoju gospodarczego regionu, rozwoju demograficznego, przewidywanych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych sektora gazowego, otoczenia rynkowego, w tym działalności konkurencji bezpośredniej i pośredniej, cen paliw gazowych i usług dystrybucji); uzasadnienie przyjętej prognozy (kryteria/przesłanki danego scenariusza),

- informacje dotyczące stosowanych metod mających na celu zachęcenie do przyłączania się nowych odbiorców i/lub źródeł do sieci przedsiębiorstwa (np. działalność edukacyjno-informacyjna: spotkania z potencjalnymi odbiorcami, informacje w prasie itp.),

- informacje dotyczące charakterystyki przyłączanych odbiorców (np. głównie gospodarstwa domowe, sektor handlu i usług, sektor użyteczności publicznej, przemysł, rolnictwo), wskazać średnią ilość roczną  przyłączanych odbiorców z ww. sektorów w ostatnich latach oraz planowaną w latach objętych planem,

- główne przyczyny odmów przyłączania do sieci gazowej – proszę wskazać ich liczbę w ostatnich trzech latach,

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego punktu.

  - Konsultacje publiczne oraz współpraca z innymi podmiotami przy opracowaniu projektu planu rozwoju

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu planu rozwoju, o których mowa w art. 16 ust. 15 uPe, wskazać termin ich przeprowadzenia, wyniki, syntetyczny opis czego dotyczyły oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie planu rozwoju,

- wytyczne i zasady współpracy z podmiotami przyłączonymi do sieci oraz gminami przy sporządzaniu projektu planu rozwoju w celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 12 uPe,

- informacje na temat sposobów uwzględniania w przedłożonym projekcie planu rozwoju miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dla obszaru swojego działania), zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 uPe,

- informacje do jakich podmiotów Operator wystąpił w trybie art. 16 ust. 19 uPe,

- informacje na temat sposobu realizacji, obowiązku, o którym mowa w art. 16 ust. 17 uPe, tj.  ustalania corocznie planów remontów,

- gminy, którym Operator udostępniał plan rozwoju, zgodnie z art. 19 ust. 4 uPe,

- informacje dotyczące współpracy z innymi operatorami systemu gazowego w zakresie rozwoju sieci gazowej,

- informacje na temat partycypacji gmin w finansowaniu inwestycji ujętych w przedłożonym projekcie planu rozwoju – proszę wskazać te inwestycje oraz zakres nakładów poniesionych/planowanych do poniesienia przez gminę w stosunku do nakładów całkowitych na daną inwestycję,

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego punktu.

- OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ (według stanu na dzień 31 grudnia roku n – 1, gdzie n stanowi rok przedłożenia planu (rok bieżący))

  - Charakterystyka obsługiwanego rynku

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- charakterystykę obszaru na którym przedsiębiorstwo obecnie prowadzi dystrybucję paliw gazowych (DPG) poprzez uzupełnienie poniżej tabeli wedle przedstawionego schematu.

| Województwo | Powiat | Gmina | Rodzaj dystrybuowanego paliwa gazowego1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A | A |  |
|  |  | B |  |
|  |  | C |  |
|  | B | A |  |
|  |  | B |  |
|  |  | C |  |

1 – E, Lw, Lm, Ln, Ls, biometan, E/biometan, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, inny (wskazać jaki), w przypadku zasilania danego obszaru poprzez stacje LNG rodzaj dystrybuowanego paliwa gazowego należy oznaczyć jako E/LNG,

  - Wielkość obecnego zapotrzebowania na paliwa gazowe

W niniejszym punkcie należy wskazać:

- liczbę i rodzaj odbiorców końcowych (w podziale na: przemysł, rolnictwo, sektor handlu i usług, sektor użyteczności publicznej, gospodarstwa domowe oraz rodzaj dystrybuowanego paliwa gazowego) poprzez uzupełnienie poniżej tabeli wedle przedstawionego schematu.

| Odbiorca | Rodzaj dystrybuowanego paliwa gazowego | RAZEM |
| --- | --- | --- |
|  | E | Lw | Ls | Lm | Ln | gaz koksowniczy | inny1 |  |
|  | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] |
| przemysł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rolnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sektor handlu i usług |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sektor użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – wskazać jaki

- wielkość obecnego zapotrzebowania na paliwa gazowe; w tabeli należy wskazać ilość dystrybuowanych paliw gazowych do poszczególnych sektorów.

| Odbiorca | Ilość dystrybuowanego paliwa gazowego | RAZEM |
| --- | --- | --- |
|  | E | Lw | Ls | Lm | Ln | gaz koksowniczy | inny1 |  |
|  | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] | [tys. m3] |
| przemysł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rolnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sektor handlu i usług |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sektor użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gospodarstwa domowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – wskazać jaki

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego punktu.

  - Źródła i jakość pozyskiwanego paliwa gazowego

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- wyjaśniania na jakich zasadach i od jakiego przedsiębiorstwa kupowane jest paliwo gazowe (umowa bezpośrednia, giełda itp.),

- wyjaśnienie zasad, częstotliwości oraz rodzaju badanych parametrów jakościowych dystrybuowanych paliw gazowych – proszę wskazać kto realizuje ww. obowiązek oraz jaka jest częstotliwość otrzymywanych parametrów jakościowych paliw gazowych,

- lokalizacje chromatografów i nawanialni (powiat, gmina, miejscowość),

- liczbę zgłoszeń i reklamacji dotyczących standardów jakościowych obsługi odbiorców (przedstawić wyniki rozpatrywanych wniosków i reklamacji),

- informacje dotyczące punktów wejścia do sieci gazowej Operatora, wyjaśnić jak paliwo gazowe dostarczane jest do sieci gazowej Operatora (w przypadku dostaw przez stacje LNG należy wskazać dostawcę, źródło pochodzenia LNG, częstotliwość dostaw); do niniejszego pkt należy dołączyć poniższą tabelę:

| Nazwa punktu wejścia1 | Lokalizacja punktu wejścia2 | Właściciel punktu wejścia3 | Podmiot połączony z siecią Operatora4 |
| --- | --- | --- | --- |

1-nazwa punktu wejścia do sieci gazowej Operatora

2-należy podać nazwę miejscowość i gminę, w której znajduje się pkt wejścia do sieci gazowej Operatora

3-nazwa właściciela punktu wejścia do sieci gazowej Operatora

4-nazwa podmiotu połączonego z siecią Operatora w punkcie wejścia do sieci gazowej Operatora

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

  - Ogólna charakterystyka sieci gazowej

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- opis sieci gazowej dystrybucyjnej wraz z jej głównymi parametrami technicznymi, tj. rodzaj sieci gazowej ze względu na ciśnienie oraz materiał z jakiego jest zbudowana (stal, polietylen), długość (w podziale na gazociągi i przyłącza, średnice),

- długość sieci gazowej w poszczególnych województwach lub obszarach stosowanych przez przedsiębiorstwo,

- liczbę stacji I°, II° i LNG,

- lokalizacje (miejscowość – gmina) i przepustowość stacji I° i LNG,

- informacje dot. właścicieli sieci gazowej, proszę wskazać infrastrukturę gazową, która jest własnością przedsiębiorstwa oraz na której przedsiębiorstwo prowadzi działalność w związku z umową powierzającą, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 2 uPe,

- liczbę gazomierzy przystosowanych do radiowego odczytu (z określonej odległości od gazomierza np. 200 m) i zdalnego odczytu (z siedziby przedsiębiorstwa) w stosunku do wszystkich gazomierzy (podział ze względu na grupy taryfowe), proszę przedstawić plany przedsiębiorstwa w zakresie montażu ww. gazomierzy (montaż ilu szt. jest planowany, u jakiej kategorii odbiorców, jakie nakłady inwestycyjne w zadaniach RNI są przewidziane na ten cel w przedłożonym projekcie planu), omówić jak przedsiębiorstwo przetwarza dane z ww. gazomierzy np. w celu określenia prognozy zapotrzebowania na paliwa gazowe,

- informacje czy odbiorcy paliw gazowych mają możliwość śledzić własne zużycie gazu (bieżące oraz według zadanych dat od (…) do (…)) poprzez dedykowane do tego aplikacje lub programy (ile odbiorców ma taką możliwość), proszę przedstawić plany przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia takich rozwiązań (u jakiej kategorii odbiorców planowane są ww. rozwiązania, jakie nakłady inwestycyjne w zadaniach RNI są przewidziane na ten cel w przedłożonym projekcie planu),

- liczba gazomierzy wyposażonych w rejestratory mocy w stosunku do wszystkich gazomierzy (podział ze względu na grupy taryfowe),

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

  - Opis stanu technicznego sieci gazowej i bezpieczeństwo dostaw

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- opis stanu technicznego sieci gazowej i jej poszczególnych elementów,

- zasady kwalifikacji majątku sieciowego do remontów, modernizacji i wymiany (co ile badany jest stan techniczny sieci gazowej, prowadzone są obchody sieci itp.),

- wiek poszczególnych elementów sieci gazowej,

- liczbę i rodzaj awarii w ostatnich 3 latach z podziałem na awarie powodujące przerwy/nie powodujące przerw w dostawach,

- informacje dotyczące zasad rejestracji zdarzeń na sieci gazowej, proszę wyjaśnić czy przedsiębiorstwo prowadzi ww. rejestr oraz od kiedy jest on prowadzony,

- informacje, kto pełni rolę pogotowia gazowego na sieci gazowej Operatora,

- informacje, w zakresie występowania na sieci gazowej tzw. „wąskich gardeł” – proszę przedstawić plany przedsiębiorstwa w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia,

- informacje, dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców przyłączonych do sieci gazowych zasilanych bezpośrednio z kopalń gazu ziemnego – proszę wyjaśnić czy obowiązujące umowy z właścicielami kopalni zapewniają dostawy gazu w latach objętych planem rozwoju,

- plany przedsiębiorstwa w zakresie przełączeń sieci gazu ziemnego zaazotowanego na gaz ziemny wysokometanowy – proszę wskazać przyczyny ww. przełączeń.

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

- Ocena wykonania poprzedniego planu rozwoju

W niniejszym punkcie należy przedstawić porównanie danych z wykonania w stosunku do uzgodnionego planu rozwoju w zakresie:

- poniesionych nakładów na zadania z grupy LRE, NLRE i RNI; przedstawić opis zrealizowanych inwestycji dla każdego roku; rodzaj, miejsce i zakres inwestycji, wskazać czy były one zakładane w uzgodnionym planie rozwoju, przedstawić efekty (zakres rzeczowy) zrealizowanych inwestycji, określić stopień realizacji w stosunku do zakresu rzeczowego i poniesionych nakładów oraz wyjaśnić ewentualne rozbieżności w stosunku do zakładanego planu. Do niniejszego punktu należy dołączyć tabelę:

| Nakłady | Rok (n-2) | Rok (n-1) | Rok (n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | przewidywane wykonanie |
| Ogółem, z tego [tys. zł]: |  |  |  |  |  |  |
| LRE [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
| NLRE [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
| RNI [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie odchyleń/uwagi | PRZYKŁADOWE UZASADNIENIA: Plan nie został zrealizowany w zaplanowanym zakresie rzeczowym i nie przekroczył zaplanowanego poziomu nakładów. Zmniejszony poziom nakładów wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego planowanych inwestycji, a także z przesunięcia niektórych zadań inwestycyjnych na lata następne , nie objęte uzgodnionym planem rozwoju. Ponadto, Przedsiębiorstwo wykonało inwestycje dodatkowe, nie ujęte w uzgodnionym planie rozwoju. | PRZYKŁADOWE UZASADNIENIA: Plan nie został zrealizowany w zaplanowanym zakresie rzeczowym i nie przekroczył zaplanowanego poziomu nakładów. Przedsiębiorstwo zrezygnowało z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, a także zmieniło rozłożenie kosztów inwestycyjnych w czasie. Ponadto, w niektórych zadaniach został zmniejszony lub zwiększony zakres rzeczowy. Przedsiębiorstwo wykonało też zadanie dodatkowe, nie ujęte w uzgodnionym planie rozwoju. | PRZYKŁADOWE UZASADNIENIE: Plan przekroczył zaplanowany poziom nakładów. Przedsiębiorstwo wykonało zadania dodatkowe, nie ujęte w uzgodnionym planie, ponadto rzeczywiste poniesione nakłady na uzgodnione inwestycje okazały się wyższe od planowanych. |

gdzie:

LRE - nakłady związane ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa gazowe,

NLRE - nakłady nie związane za wzrostem zapotrzebowania na paliwa gazowe,

RNI - pozostałe nakłady inwestycyjne, nie ujęte w grupach LRE i NLRE,

Rok n – rok bieżący (rok w którym Przedsiębiorstwo przedkłada aktualizację planu rozwoju),

Nakłady planowane – nakłady uzgodnione z Prezesem URE.

- liczby nowych odbiorców – wyjaśnić rozbieżności w stosunku do uzgodnionego planu. Do niniejszego punktu należy dołączyć poniższą tabelę:

| Liczba nowych odbiorców | Realizacja uzgodnionego planu w zakresie liczby nowych odbiorców |
| --- | --- |
|  | Rok (n-2) | Rok (n-1) | Rok (n) |
| Plan [szt.] |  |  |  |
| Wykonanie [szt.] |  |  |  |

Rok n – rok bieżący (rok w którym Przedsiębiorstwo przedkłada aktualizację planu rozwoju)

- wolumenu dystrybuowanych paliw gazowych – wyjaśnić rozbieżności w stosunku do uzgodnionego planu. Do niniejszego punktu należy dołączyć tabelę:

| Wolumen | Realizacja uzgodnionego planu w zakresie wolumenu dystrybuowanych paliw gazowych |
| --- | --- |
|  | Rok (n-2) | Rok (n-1) | Rok (n) |
| Plan [tys. m3] |  |  |  |
| Wykonanie [tys. m3] |  |  |  |

Rok n – rok bieżący (rok w którym Przedsiębiorstwo przedkłada aktualizację planu rozwoju)

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

- Cele i przewidywane efekty realizacji planowanych inwestycji

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- omówienie ogólne celu realizacji inwestycji ujętych w planie rozwoju (np. gazyfikacja nowych obszarów – wskazać nazwy miejscowości i gmin, zagęszczenie istniejącej sieci, zmiana rodzaju dystrybuowanych paliw gazowych itp.) opisać co się planuje, z czego to wynika itp.; wskazać ogólne potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci oraz potrzeby w zakresie wymiany urządzeń sieciowych,

- planowane zmiany ilości dystrybuowanych paliw gazowych (zgodnie z tab. 1.1.1.) w latach objętych planem,

- planowane zmiany liczby odbiorców końcowych (zgodnie z tab. 1.1.1. ) w latach objętych planem,

- charakterystykę odbiorców, których przedsiębiorstwo planuje przyłączyć w latach objętych planem (planowane liczba w podziale na: przemysł, rolnictwo, sektor handlu i usług, sektor użyteczności publicznej, gospodarstwa domowe),

- charakterystykę obsługiwanego obszaru pod kątem możliwości przyłączania nowych źródeł (w przypadku biometanowni należy wskazać chłonność stref),

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

- Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne

  - Zadania LRE

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- syntetyczny opis zadań inwestycyjnych związanych ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa gazowe w tym przyłączeń nowych źródeł paliw gazowych (np. biogazowni) oraz zmian rodzaju dostarczanego paliwa gazowego w sieci gazowej z gazu ziemnego zaazotowanego na gaz ziemny wysokometanowy,

- lokalizację planowanych inwestycji (gmina, miejscowość); wskazać co jest przedmiotem i celem inwestycji – tytuł inwestycji (np. budowa gazociągu relacji od (…) do (…), (…) szt. przyłączy w miejscowości (…), stacji gazowej itp.); przedstawić zakres planowanych inwestycji (zakres rzeczowy), szacowane nakłady i efekty ich realizacji (np. przyłączenie nowych odbiorców, przełączenie/wzmocnienie sieci, likwidacja „wąskiego gardła”); niniejszy punkt powinien być spójny z informacjami zawartymi w części tabelarycznej planu,

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

  - Zadania NLRE

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- syntetyczny opis zdań inwestycyjnych nie związanych ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa gazowe (wymiana i planowane modernizacje wyeksploatowanych urządzeń),

- lokalizację planowanych inwestycji (gmina, miejscowość); wskazać co jest przedmiotem i celem inwestycji – tytuł inwestycji (np. modernizacja gazociągu relacji od (…) do (…), stacji gazowej itp.); przedstawić zakres planowanych inwestycji (zakres rzeczowy), szacowane nakłady i efekty ich realizacji (np. wzrost bezpieczeństwa dostaw, zwiększenie przepustowości sieci/stacji). Niniejszy punkt powinien być spójny z informacjami zawartymi w części tabelarycznej planu.

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

  - Zadania RNI

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- syntetyczny opis zadań inwestycyjnych pozostałych nie ujętych w LRE i NLRE, w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie paliw gazowych u odbiorców oraz w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu,

- lokalizację planowanych inwestycji ((gmina, miejscowość, cały obszar/część obszaru (wskazać jaki) działalności)); wskazać co jest przedmiotem i celem inwestycji – tytuł inwestycji (np. zmiana/aktualizacja oprogramowania, zakup chromatografu, sprzętu komputerowego, zakup gazomierzy wyposażonych w system zdalnej transmisji danych itp.); przedstawić zakres planowanych inwestycji (zakres rzeczowy), szacowane nakłady i efekty ich realizacji (np. poprawa obsługi klienta, wzrost bezpieczeństwa dostaw itp.); niniejszy punkt powinien być spójny z informacjami zawartymi w części tabelarycznej planu,

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

- Przewidywane sposoby finansowania inwestycji

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- opis źródeł finansowania planowanych inwestycji,

- informacje odnośnie ewentualnych trudności w realizacji określonych inwestycji przedstawionych w projekcie planu ze względu na potencjalny brak źródeł finansowania (wskazać jakich inwestycji one dotyczą, od czego zależy ich brak finansowania),

- ocenę kondycji i płynności finansowej Operatora w kontekście realizacji inwestycji przedstawionych w projekcie planu rozwoju,

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

  - Zakres i sposób wykorzystania środków finansowych innych niż taryfa

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- wielkości i źródła wykorzystywanych środków finansowych innych niż taryfa (wskazać dla każdego źródła wielkość pozyskanych środków finansowych w tys. zł),

- informacje czy są to środki bezzwrotne czy podlegają zwrotowi (w jakim czasie, w jakich ratach itp.), na jakie inwestycje/cele planuje się je wykorzystać,

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

- Przewidywane przychody niezbędne do realizacji planu rozwoju

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- zestawienie planowanych przychodów w latach objętych planem zgodnie z poniższą tabelą:

| Zestawienie planowanych przychodów | Jedn. | Planowane przychody |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok (n) | Rok (n+1) | Rok (n+2) | Rok (n+3) | Rok (n+4) | Rok (n+5) |
| Razem przychody, z tego: | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
| z opłat za przyłączenie do sieci gazowej | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
| ze sprzedaży usług dystrybucji paliw gazowych | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
| ze sprzedaży majątku służącego dystrybucji paliw gazowych | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
| inne (wskazać jakie) | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |

Rok n – rok bieżący (rok w którym Przedsiębiorstwo przedkłada aktualizację planu rozwoju)

  - Przyznane subwencje, dotacje, pożyczki bezzwrotne lub wsparcia w innej formie, pozyskane lub możliwe do pozyskania w krajowych, unijnych i międzynarodowych funduszy lub programów

W niniejszym punkcie należy przedstawić:

- zestawienie środków pozyskanych zgodnie z poniższą tabelą:

| Rodzaj przyznanych subwencji, dotacji, pożyczek bezzwrotnych lub wsparcia w innej formie, pozyskanego lub możliwego do pozyskania z krajowych, unijnych i międzynarodowych funduszy lub programów | Jedn. | Środki pozyskane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok (n-3) | Rok (n-2) | Rok (n-1) |
| Razem, z tego: | [tys. zł] |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |

- zestawienie planowanych środków do pozyskania w latach objętych planem zgodnie z poniższą tabelą:

| Rodzaj przyznanych subwencji, dotacji, pożyczek bezzwrotnych lub wsparcia w innej formie, pozyskanego lub możliwego do pozyskania z krajowych, unijnych i międzynarodowych funduszy lub programów | Jedn. | Środki planowane do pozyskania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok (n) | Rok (n+1) | Rok (n+2) | Rok (n+3) | Rok (n+4) | Rok (n+5) |
| Razem, z tego: | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |  |  |  |

- inne istotne informacje w zakresie niniejszego pkt.

Załącznikiem do części opisowej Projektu Planu Rozwoju, sporządzonej według ww. objaśnień są:

- tabele dedykowane odpowiednio dla dużych i małych OSD opublikowane na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Paliwa Gazowe – Plany rozwoju.

- mapy sieci gazowej Operatora (dla każdego obszaru działania) z naniesioną siecią gazową Operatora wraz z legendą obejmującą: (i) rodzaj dystrybuowanego gazu ziemnego (zróżnicowanie kolorystycznie różnych rodzajów dystrybuowanych paliw gazowych), (ii) punkty wejścia do systemu dystrybucyjnego (OGP, OSD (wskazać nazwę), Kopalnia (KGZ), stacja LNG), (iii) planowane inwestycje w latach objętych planem (gazociągi, stacje).

W związku z dyspozycją art. 23 ust. 3 uPe, który stanowi, iż projekt planu rozwoju podlega opiniowaniu przez właściwy miejscowo zarząd województwa, tam gdzie jest to uzasadnione zaleca się, aby informacje – m.in. dotyczące zakresów rzeczowych inwestycji – zostały dostosowane do celu w jakim są one przekazywane (a zatem w przypadku indywidualizowania treści planu dla poszczególnych zarządów województw, opracowany egzemplarz do opiniowania przez właściwy miejscowo zarząd województwa powinien zawierać informacje tylko dla tego województwa).

Wniosek z projektem planu rozwoju, zawierającym część opisową wraz z ww. załącznikami do uzgodnienia z Prezesem URE należy przesłać:

- na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP albo

- w formie papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rynku Paliw Gazowych, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa. W przypadku wysyłki w formie papierowej, projekt planu rozwoju należy wysłać również w wersji elektronicznej (odpowiednio w formacie: Word, Excel) na adres: drg@ure.gov.pl.